特定建設作業実施届出書について

●あらまし
　騒音規制法、振動規制法により、市内で著しい騒音・振動を発生する作業(以下「特定建設作業」という)を行う場合には、規制基準が適用され、事前に届出が必要になります。ただし、一部地区は除きます。

●申請に必要な書類
・特定建設作業実施届出書及び別紙　←リンク 
・作業現場の付近見取図 
・工事の工程表(特定建設作業の工程が明示しているもの) 
・くい伏せ図(くい打ちの特定建設作業を行う場合のみ) 

●届出上の注意
　(1) 届出者
届出は、特定建設作業を伴う建設工事の元請業者の代表者で行います。

　(2) 届出期限
届出は、特定建設作業の開始の中7日前までに行うことが必要です。

　(3) 届出書
環境課に2部(正本とその写し)提出してください。

　(4) 記載上の注意事項
ア 特定建設作業の種類が複数の場合には該当するすべての作業の種類の番号を○で囲みます。 

イ 工程表には特定建設作業の種類ごとに実施期間、開始・終了時刻、作業日(日数)を記入し、作業しない日(日曜、休日等)を記入する。

特定建設作業の対象作業及び基準

騒音

| 騒音規制法 | 騒音関係特定建設作業 |
| --- | --- |
| 1 | ・くい打機（もんけんを除く。）、くい抜機又はくい打くい抜機（圧入式くい打くい抜機を除く。）を使用する作業（くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。） |
| 2 | ・びょう打機を使用する作業 |
| 3 | ・さく岩機を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業にあっては1日の最大距離が50mを超えない作業に限る。） |
| 4 | ・空気圧縮機（電動機以外の原動機を用いるものであってその原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。）を使用する作業（さく岩機の動力として使用する作業を除く。） |
| 5 | ・コンクリートプラント（混練機の混練容量が0．45m3以上のものに限る。）又はアスファルトプラント（混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。）を設けて行う作業（モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。） |
| 6 | ・バックホウ（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。）を使用する作業 |
| 7 | ・トラクターショベル（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。）を使用する作業 |
| 8 | ・ブルドーザー（一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。）を使用する作業 |

振動

| 振動規制法 | 振動関係特定建設作業 |
| --- | --- |
| 1 | ・くい打機（もんけん及び圧入式くい打機を除く。）、くい抜機（油圧式くい抜機を除く。）又はくい打くい抜機（圧入式くい打くい抜機を除く。）を使用する作業 |
| 2 | ・鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
| 3 | ・舗装版破砕機を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。） |
| 4 | ・ブレーカー（手持式のものを除く。）を使用する作業（作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。） |

規制基準

| 規制の種別 | 区域の区分 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 第1号区域 | 第2号区域 |
| 区域区分の基準 | 騒音に係る指定区域の内第1種区域、第2種区域、第3種区域の全域ならびに第4種区域の内、学校、保育所、病院、診療所、図書館及び特別用語老人ホームの敷地の周囲80ｍの区域 | 指定区域の内第1号区域以外の区域 |
| 規制基準 | 騒音 85dB | 騒音 85dB |
|  | 振動 75dB | 振動 75dB |
| 作業時間帯 | 19:00～翌7:00の時間内でないこと | 20:00～翌6:00の時間内でないこと |
| 作業期間 | 1日当り10時間を超えないこと | 1日当り14時間を超えないこと |
|  | 連続6日を超えないこと | 連続6日を超えないこと |
| 作業日 | 日曜日その他の休日でないこと | 日曜日その他の休日でないこと |